Техническое задание на поставку и монтаж временного складского ангара
1. Общие сведения
Объект: Временное складское помещение (ангар) для хранения строительных материалов и материально-технических ресурсов (МТР) на территории ООО «Аэропорт «Норильск».
Место установки: территория аэропорта, г. Норильск, Красноярский край.
Срок эксплуатации: 7 лет.
Статус объекта: временное строение. 
2. Требования к габаритам и конструкции 
· Габаритные размеры ангара: 25 м × 50 м × 10 м (ширина × длина × высота). 
· Конструкция должна обеспечивать возможность заезда грузового транспорта (предусмотреть ворота достаточной ширины и высоты, не менее 4×4 м). 
· Ангар должен быть отапливаемым с возможностью поддержания положительной температуры внутри при внешних температурах до −50 °C. 
· Устойчивость к ветровым нагрузкам — до 40 м/с.
· В северном исполнении для климатической зоны г. Норильск.
3. Требования к инженерным системам 
· Предусмотреть возможность подключения к внешним сетям теплоснабжения. 
· При отсутствии подключения — предусмотреть автономную систему отопления с резервированием. 
· Обеспечить герметичность ворот и стыков с использованием тепловых завес и уплотнителей. 
· Освещение: внутреннее стационарное, с возможностью подключения к внешнему электроснабжению.
4. Сроки выполнения 
· Срок поставки и монтажа: не более 3 месяцев с момента заключения договора. 
· Срок эксплуатации: 7 лет.
5. Дополнительные требования 
· Конструкция должна соответствовать требованиям действующих норм РФ. 
· Предоставить паспорт объекта, инструкцию по эксплуатации и монтажу.
6. Результаты работ 
· Поставка и полный монтаж ангара «под ключ». 
· Акт ввода в эксплуатацию.
